C17: VISUAL AIDS CHECKLIST

| - Cảng hàng không: ............................................................................... - Ngày kiểm tra: .................................................. - Người kiểm tra/Giám sát viên an toàn: +............................................................................ +............................................................................ +........................................................................... | Đánh giá | Giải thích ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
|  | Y | Đáp ứng: Tuân thủ hoàn toàn các tiêu chuẩn, khuyến cáo thực hành |
|  | N | Không đáp ứng: Không tuân thủ các các tiêu chuẩn, khuyến cáo thực hành |
|  | F/U | Tiếp tục theo dõi: Tiếp tục được khai thác, nhưng phải có đánh giá, theo dõi và có các hành động khắc phục trong tương lai |
|  | N/A | Không kiểm tra: Nội dung kiểm tra không có cơ sở để đánh giá |

| STT | Nội dung kiểm tra | Đánh giá | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sân bay có những nội dung dưới dây không? Does the aerodrome have the following items? |  |  |
| 1 | Thiết bị chỉ hướng gió và đèn chiếu sáng kèm theo Wind Direction Indicator/Lighted |  |  |
| 2 | Hệ thống đèn tiếp cận giản đơn Simple Approach Lighting System |  |  |
| 3 | Hệ thống đèn và thiết bị đồng bộ CAT I CAT I Lighting System/Performance Level Objective |  |  |
| 4 | Hệ thống đèn và thiết bị đồng bộ CAT II/III CAT II/III Lighting System/Performance Level Objective |  |  |
| 5 | Hệ thống VASI hoặc PAPI VASI or PAPI provided as needed |  |  |
| 6 | Sơn kẻ tín hiệu đường CHC – sơn màu trắng Runway Markings – All White |  |  |
| 7 | Sơn kẻ tín hiệu đường CHC phù hợp với khoảng cách theo quy định Runway Markings properly interrupted |  |  |
| 8 | Sơn kẻ tín hiệu các Chỉ dẫn/Ngưỡng/Tim đường CHC Designation/Threshold/Centre Line Markings |  |  |
| 9 | Các đường kẻ/Mũi tên nếu dịch ngưỡng đường CHC (khuyến cáo) Transverse Stripe/Arrows if displaced threshold (Recommended) |  |  |
| 10 | Sơn tín hiệu điểm ngắm / khu vực chạm bánh Aiming Point Marking /TDZ Marking |  |  |
| 11 | Sọc kẻ phạm vi dọc hai bên đường CHC Runway Side Stripe |  |  |
| 13 | Ngưỡng đường CHC và các Đèn cánh ngang/Đèn cuối đường CHC Runway Threshold and Wing Bar Lights/Runway End Lights |  |  |
| 14 | Các đèn góc đường CHC Runway Edge Lights |  |  |
| 15 | Các đèn tim đường CHC (yêu cầu đối với CAT II/III) Runway Centre Line Lights (Required for Cat II/III) |  |  |
| 16 | Các đèn vùng chạm bánh đường CHC (yêu cầu đối với CAT II/III) Runway Touchdown Zone Lights (Required for Cat II/III) |  |  |
| 17 | Đèn chỉ dẫn đoạn dừng (vị trí cần thiết) Stopway Lights (where necessary) |  |  |
| 18 | Biển báo chỉ dẫn đường CHC tại đường lăn/các điểm giao cắt đường CHC Runway Designation Signs at Taxiway/Runway intersections |  |  |
| 19 | Sơn vị trí dừng chờ lên đường CHC tại đường CHC/các điểm giao cắt đường CHC Runway-hold marking at Runway/Runway intersections |  |  |
| 20 | Các biển báo vị trí lối ra đường CHC nơi có hoạt động Runway Exit Signs where there is an operational need |  |  |
| 21 | Cường độ sáng và bộ phận điều khiển Lighting intensity and control |  |  |
| 22 | Đèn tiếp cận – độ dễ gãy Approach lighting- frangible |  |  |
| 23 | Đèn lắp nổi trên đường CHC – độ dễ gãy Elevated runway lighting-frangible |  |  |
| 24 | Hệ thống đèn được bảo dưỡng phù hợp Lighting properly maintained |  |  |
| 25 | Các đèn trên đường lăn thoát nhanh (vị trí cần thiết) Rapid exit taxiway lights (where necessary) |  |  |
| 26 | Các đèn hướng dẫn quay vòng (vị trí cần thiết) Circling Guidance Lights (where necessary) |  |  |
| 27 | Các đèn dẫn vào đường CHC (vị trí cần thiết) Runway Lead in lights (where necessary) |  |  |
| 28 | Các đèn cuối đường CHC Runway end lights |  |  |
| 29 | Các đèn trên sân quay đầu trên đường CHC Runway Turn Pad Lights |  |  |
| 30 | Các thanh dừng (vị trí cần thiết cho CAT II/III hoạt động) Stop Bars (where necessary-CATII/III operations ) |  |  |
| 31 | Các đèn khẩn nguy (vị trí cần thiết) Emergency Lights (where necessary) |  |  |
| 32 | Sơn kẻ tim đường lăn – màu vàng Taxiway centreline marking –yellow |  |  |
| 33 | Sơn kẻ tim đường lăn và vị trí đỗ tàu bay – màu vàng Taxiway centreline and aircraft stand markings yellow |  |  |
| 34 | Sơn kẻ tim đường lăn tăng cường Taxiway centreline markings |  |  |
| 35 | Sơn kẻ tim đường lăn nét đứt, đoạn cách nhau 0,9m Taxiway centreline lines interrupted for hold markings width 0.9m gap |  |  |
| 36 | Sơn kẻ vị trí dừng chờ lên đường CHC Runway hold position markings provided |  |  |
| 37 | Sơn kẻ vị trí dừng chờ lên đường CHC nếu như đường CHC dùng là đường lăn Runway hold position markings provided if runway is taxiroute |  |  |
| 38 | Sơn kẻ mẫu hình A đối với vị trí dừng chờ lên đường CHC Pattern A marking used for runway hold position |  |  |
| 39 | Sơn kẻ mẫu hình B khi được sử dụng kết hợp với hệ thống hạ cánh bằng thiết bị (ILS) tại vị trí dừng chờ lên đường CHC Pattern B marking used in conjunction with ILS holds at runway hold position |  |  |
| 40 | Sơn bề mặt biển báo CAT II/III được dùng trong sơn kẻ mẫu hình B hơn 60m Surface painted CATII/III sign used for pattern B marking over 60m |  |  |
| 41 | Đối với vị trí dừng chờ tại khu vực đường lăn có chiều rộng lớn hơn 60m, ngoài việc lắp đặt biển báo vị trí dừng chờ thì cần bổ sung sơn kẻ chỉ dẫn bắt buộc Mandatory instruction marking required if hold position sign Mandatory instruction marking recommended where taxiway width is over 60m. |  |  |
| 42 | Sơn kẻ vị trí dừng chờ đường lăn trung gian tại vị trí có chỉ dẫn thích hợp (nếu cần thiết) Intermediate taxiway hold marking where appropriate with signage (where necessary) |  |  |
| 43 | Các biển báo chỉ dẫn bắt buộc đáp ứng tiêu chuẩn về màu sắc/kích thước/vị trí/độ dễ gãy Mandatory instruction signs meet standards with colour/size/location/frangibility |  |  |
| 44 | Các biển báo chỉ dẫn đường CHC được đặt ở các bên của vị trí sơn kẻ mẫu hình A Runway designation signs provided on both sides of pattern A hold markings |  |  |
| 45 | Biển báo CAT I/II/III được đặt ở hai bên của vị trí sơn kẻ điểm dừng chờ theo mẫu hình B CAT I/II/III signs provided both sides of pattern B hold markings |  |  |
| 46 | Các biển báo NO ENTRY được đặt ở vị trí thích hợp No entry signs provided where appropriate |  |  |
| 47 | Các biển báo thông tin đáp ứng những tiêu chuẩn về màu sắc/kích thước/vị trí/dễ gãy Info signs meet standards for colour/size/location/frangibility |  |  |
| 48 | Các biển báo chỉ hướng và vị trí được đặt để nhận biết nơi hướng đường lăn Location & direction signs provided to Identify taxi routes |  |  |
| 49 | Các biển báo trống trên đường CHC được đặt tại vị trí các đèn tim đường lăn không được lắp đặt Runway vacated signs provided where taxiway centreline lights not installed |  |  |
| 50 | Các biển báo giao cắt cất cánh được đặt vị trí thích hợp (khuyến cáo) Intersection Take-off signs provided where appropriate (RECOM) |  |  |
| 51 | Các biển báo điểm đến được đặt ở nơi cần thiết (khuyến cáo) Destination signs provided where necessary (RECOM) |  |  |
| 52 | Các biển báo/sơn kẻ/hệ thống đèn được bảo trì đúng cách Signs/markings/lighting properly maintained |  |  |
| 53 | Các biển báo chỉ dẫn bắt buộc và thông tin được chiếu sáng đối với RVR < 800m, đường CHC có thiết bị hỗ trợ ban đêm, hoặc không có thiết bị hỗ trợ Code 3-4 Mandatory instruction & information signs lighted for RVR < 800m, night instrument runway, not non instrument runway Code 3-4 |  |  |
| 54 | Các đèn tim đường lăn được đặt khi RVR < 350m Taxiway centreline lights provided for RVR < 350m |  |  |
| 55 | Các đèn thanh dừng được đặt khi RVR < 350m Stop bar lights provided for RVR < 350m |  |  |
| 56 | Các đèn lề đường lăn được đặt ở vị trí không có tim đèn đường và đường lăn được sử dụng vào ban đêm Taxiway edge lights provided where no centreline lights and taxiway to be used at night |  |  |
| 57 | Các đèn vị trí dừng chờ trung gian Intermediate holding position lights |  |  |
| 58 | Các đèn vị trí dừng chờ đường công vụ Road holding position lights |  |  |
| 59 | Biển báo vị trí dừng chờ đường công vụ Road Holding Position Sign |  |  |
| 60 | Sơn kẻ vị trí dừng chờ đường công vụ Road Holding Position Marking |  |  |
| 61 | Các đèn bảo vệ đường CHC Runway Guard Lights |  |  |
| 62 | Hệ thống dẫn đỗ tàu bay bằng mắt đặt tại các cầu hành khách Visual Docking Guidance Systems, where aviobridges are provided |  |  |
| 63 | Các sơn kẻ vị trí đỗ tàu bay Aircraft Stand Markings |  |  |
| 64 | Đèn cảnh báo ngập sân đỗ Apron Flood lighting |  |  |
| 65 | Các vạch giới hạn sân đỗ Apron Safety lines |  |  |
| 66 | Sơn kẻ thông tin tại vị trí trong thực tế không thể đặt biển báo thông tin Information marking where it is impractical to install information sign |  |  |

GHI CHÚ CỦA GIÁM SÁT VIÊN:

KHUYẾN CÁO: TÊN GIÁM SÁT VIÊN:______________________KÝ TÊN:________________ NGÀY: