C19:CHECKLIST KIỂM TRA KHẨN NGUY CỨU HỎA

| - Cảng hàng không: ............................................................................... - Ngày kiểm tra: .................................................. - Người kiểm tra/Giám sát viên an toàn: +............................................................................ +............................................................................ +........................................................................... | Đánh giá | Giải thích ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
|  | Y | Đáp ứng: Tuân thủ hoàn toàn các tiêu chuẩn, khuyến cáo thực hành |
|  | N | Không đáp ứng: Không tuân thủ các các tiêu chuẩn, khuyến cáo thực hành |
|  | F/U | Tiếp tục theo dõi: Tiếp tục được khai thác, nhưng phải có đánh giá, theo dõi và có các hành động khắc phục trong tương lai |
|  | N/A | Không kiểm tra: Nội dung kiểm tra không có cơ sở để đánh giá |

ICAO Doc.9137-Chapter2:Level of Protection to be Provided

| STT | Nội dung kiểm tra | Đánh giá | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dịch vụ cứu hỏa có tuân theo giấy phép sân bay không? Is the Fire Service compliant with the aerodrome license? |  | Kiểm tra cấp cứu hỏa có phù hợp với giấy phép |
| 2 | Lượng nước tối thiểu được duy trì cho việc dập tắt lửa? Is the minimum useable amount of water for fire extinguishment maintained? |  |  |
| 3 | Lượng bọt tối thiểu được duy trì phù hợp với lượng nước trên các xe cứu hỏa? Is the minimum foam compound available for the depletion of two loads of water carried on the vehicles? |  |  |
| 4 | Lượng bột chữa chữa cháy dự trữ? Is the minimum required complementary agent available on the vehicles? |  |  |
| 5 | Lượng Foam có sẵn? Is the quantity of available foam compound, compliant with the level of foam used? |  |  |
| 6 | Giới hạn loại tàu bay khai thác tại sân bay? Are the operations limited to the size of aircraft what the airport is licensed for? |  |  |
| 7 | Cảng hàng không có phương án PCCC? Does the airport have a fire-prevention program? |  |  |
| 8 | Phương án PCCC có bao gồm tất cả khu vực của sân bay? Does this programme include all areas of the aerodrome? |  |  |
| 9 | Sân bay có dịch vụ cứu nạn khi có sự cố tai nạn tàu bay? Does the aerodrome ARFFS make provision for rescue work in the event of an accident? |  |  |

ICAO Doc. 9137 - Chapter 3: Airport facilities affecting Rescue and Fire Fighting Services

| STT | Nội dung kiểm tra | Đánh giá | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Có họng chữa cháy tại sân bay? Are there any Hydrants available on the Aerodrome? |  |  |
| 2 | Có đường khẩn nguy tại sân bay? Are there adequate emergency access roads on the aerodrome? |  |  |
| 3 | Đường phục vụ khẩn nguy có được duy trì thường xuyên? Are these roads maintained? |  |  |
| 4 | Có cửa/cổng khẩn nguy ở sân bay? Are there any emergency gates on the aerodrome? |  |  |
| 5 | Các cửa/cổng có phù hợp với phương tiện khẩn nguy? Are these gates accessible to the emergency vehicles? |  |  |
| 6 | Có phương án bổ sung nước chữa cháy cho sân bay? Is there any additional water available for fire fighting on the airport? |  |  |
| 7 | Áp lực họng nước có đảm bảo để bơm lên xe cứu hỏa? Is the pressure in the hydrants sufficient to enable rapid filling of vehicles? |  |  |
| 8 | Sân bay có chỉ định bộ phận phụ trách công tác PCCC? Does the aerodrome have an appointed fire prevention officer/s? |  |  |
| 9 | Sân bay có phương án PCCC? Does the aerodrome have a fire prevention program? |  |  |
| 10 | Có hồ sơ ghi nhận? Are there any records as require to this effect? |  |  |
| 11 | Sân bay có hệ thống hàng rào an ninh không? |  |  |
| 12 | Hàng rào an ninh có khép kín không? |  |  |
| 13 | Hàng rào an ninh có phù hợp với tiêu chuẩn không? |  |  |
| 14 | Có hệ thống chiếu sáng hàng rào an ninh không? |  |  |
| 15 | Có hệ thống camera giám sát hàng rào an ninh không? |  |  |
| 16 | Có quy trình bảo trì hệ thống hàng rào an ninh không? |  |  |
| 17 | Có thực hiện công tác bảo trì theo quy trìnhđược duyệt không? |  |  |
| 18 | Có hệ thông đường tuần tra an ninh không? |  |  |

ICAO Doc. 9137 - Chapter 4: Communication and Alarm Requirements

| STT | Nội dung kiểm tra | Đánh giá | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Có hệ thống thông tin liên lạc và báo động tại chỗ? Are there any communication and alarm notification systems in place? |  |  |
| 2 | Hệ thống báo động có được kiểm tra? Is the alarm system tested regularly? |  |  |
| 3 | Có hệ thống thông tin liên lạc để kết nối với Đài kiểm soát không lưu, người khai thác cảng và các hãng hàng không? Are there any radios available for communication with ATC, Airport Management, or airline? |  |  |
| 4 | Có bộ đàm và tần số riêng? Are these radios on the required frequency? |  |  |
| 5 | Số lượng bộ đàm có đủ để phục vụ cho việc liên lạc giữa người vận hành phương tiện với kiểm soát viên và nhân viên cứu nạn? Is the quantity sufficient to enable communication between vehicle operators, Control personnel and rescue operators? |  |  |
| 6 | Tất cả nhân viên có được đào tạo trong việc sử dụng bộ đàm? Has all personnel been properly trained in radiotelephony and licensed accordingly? |  |  |
| 7 | Có bất kỳ điện thoại hoặc loại hệ thống nào khác có sẵn để hỗ trợ cho trường hợp khẩn nguy sân bay? Are there any telephone or other type of system available to summon assisting parties to the aerodrome emergency procedure/ plan? |  |  |
| 8 | Các thiết bị này có được kiểm tra thường xuyên? Are these equipment tested regularly? |  |  |
| 9 | Kết quả kiểm tra có được ghi lại và lưu trữ? Is the result of these tests properly recorded? |  |  |

ICAO Doc. 9137 - Chapter 5: Factors in the Specification process for Rescue and Fire Fighting Vehicles

| STT | Nội dung kiểm tra | Đánh giá | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Các phương tiện có khả năng di chuyển trên địa hình phức tạp? Does the vehicle’s have off road capability? |  |  |
| 2 | Lốp của xe có khả năng di chuyển trên địa hình phức tạp? Are the vehicle’s tyres of an off road type? |  |  |
| 3 | Foam còn hạn sử dụng? Does the foam induction systems work properly? |  |  |
| 4 | Provide proof of regular testing of induction system. At least two monthly. |  |  |
| 5 | Sự sẵn sàng của thiết bị phù hợp với yêu cầu của ICAO Is the available equipment as per ICAO requirement? |  |  |
| 6 | Tất cả van của vòi chữa cháy còn hoạt động? Does all the fire appliance valves operate properly? |  |  |
| 7 | Các thiết bị cứu nguy cóđược duy trì? Are the rescue equipment maintained? |  |  |
| 8 | Có hồ sơ nào để chứng minh khả năng phục vụ của các thiết bị cần thiết? Are there any records available to substantiate the serviceability of the required pieces of equipment? |  |  |
| 9 | Lượng foam được mang theo xe cứu hỏa cóđảm bảo yêu cầu? Is the vehicles foam carrying capacity as required to discharge 2 loads of water? |  |  |
| 10 | Tất cả các đèn khẩn nguy còn hoạt đồng? Does all emergency lighting operate properly? |  |  |
| 11 | Phương tiện có đảm bảo tốc độ để đáp ứng thời gian theo yêu cầu? Can the vehicles achieve the required speed within the prescribed time frame? |  |  |
| 12 | Xe cứu hỏa có khả năng di chuyển đến đầu đường CHC xa nhất và xả được một nửa lượng chất chữa cháy trọng thời gian yêu cầu? Can the vehicle reach the threshold of the furthest runway and discharge half of its contents within the required times? |  |  |

ICAO Doc. 9137 - Chapter 5: Factors in the Specification process for Rescue and Fire Fighting Vehicles

Table 5-2.    Guidance material related to rescue equipment carried on RFF vehicles

Bảng 5-2 - Danh mục thiết bị kèm theo xe chữa cháy

| STT | Danh mục thiết bị | Cấp cứu hỏa cảng hàng không |  |  |  |  | Đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 ÷ 2 | 3 ÷ 5 | 6 ÷ 7 | 8 ÷ 10 |  |  |
| 1 | Prying tool (hooligan, biel type) Kích nâng | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |
| 2 | Crowbar 95 cm Cây đòn bẩy 95 cm | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |
| 3 | Crowbar 1.65 m Cây đòn bẩy 1.65 m | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |
| 4 | Axe, rescue large non wedge type Rìu cứu hộ loại lớn kiểu không có nêm | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |
| 5 | Axe, rescue small non wedge or aircraft type Rìu cứu hộ loại nhỏ kiểu không có nêm hoặc loại cho tàu bay | 1 | 2 | 2 | 4 |  |  |
| 6 | Cutter bolt 61 cm Kìm cộng lực 61 cm | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  |
| 7 | Hammer 1.8 kg Búa 1,8 kg | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  |
| 8 | Chisel cold 2.5 cm Đục 2,5 cm | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  |
| 9 | Hydraulic/electrical (or combination) portable rescue equipment Dụng cụ cứu nạn di động bằng điện, bằng thủy lực (kết hợp điện và thủy lực) | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |
| 10 | Powered rescue saw complete with minimum 406 mm diameter spare blades Cưa máy với bộ lưỡi cưa đi kèm với đường kính tối thiểu là 406 mm | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |
| 11 | Reciprocating/oscillating saw Cưa xoay chiều | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |
| 12 | Delivery hoses 30 m lengths x 50 and 64 mm diameters Ống chiều dài 30 m đường kính 50 mm và 64 mm | 6 | 10 | 16 | 22 |  |  |
| 13 | Foam branches (nozzles) Vòi phun bọt | 1 | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 14 | Water branches (nozzles) Vòi phun nnước | 1 | 2 | 4 | 6 |  |  |
| 15 | Coupling adaptors Bộ khớp nói | 1 | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 16 | Portable fire extinguishers Bình cứu hỏa cầm tay CO2 | 1 | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 17 | Portable fire extinguishers Bình cứu hỏa cầm tay DCP | 1 | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 18 | Breathing apparatus (BA) set complete with facemask and air cylinder Thiết bị thở (BA) bao gồm mặt nạ và bình ô xy | Mỗi một nhân viên cứu hỏa được trang bị một bộ khi đi làm nhiệm vụ |  |  |  |  |  |
| 19 | BA spare air cylinder Bình ô xy dự phòng | Mỗi một nhân viên cứu hỏa được trang bị một bộ khi đi làm nhiệm vụ |  |  |  |  |  |
| 20 | BA spare facemask Mặt nạ dự phòng | Mỗi một nhân viên cứu hỏa được trang bị một bộ khi đi làm nhiệm vụ |  |  |  |  |  |
| 21 | Full faced respirators complete with filters Máy hô hấp trùm mặt với đầy đủ các bộ lọc đi kèm | Mỗi một nhân viên cứu hỏa được trang bị một bộ khi đi làm nhiệm vụ |  |  |  |  |  |
| 22 | Extension ladder, rescue and suitable for critical aircraft Thang có thể nới rộng sử dụng cho cứu hộ thích ứng với chủng loại tàu bay | - | 1 | 2 |  | 3 |  |
| 23 | Ladder general purpose – rescue capable Thang sử dụng mục đích chung, có khả năng cứu hộ | 1 | 1 | 1 |  | 2 |  |
| 24 | Firefighting helmet, coats, over trousers (complete with braces), boots and gloves as a minimum Mũ, quần áo, ủng, găng tay chống cháy | Mỗi một nhân viên cứu hỏa được trang bị một bộ khi đi làm nhiệm vụ |  |  |  |  |  |
| 25 | Protective goggles Kính bảo hộ | 1 | 1 | 2 |  | 3 |  |
| 26 | Flash hoods Mũ trùm đầu gắn đèn chiếu sáng | Mỗi một nhân viên cứu hỏa được trang bị một bộ khi đi làm nhiệm vụ |  |  |  |  |  |
| 27 | Surgical gloves Găng tay phẫu thuật | 1 hộp | 1 hộp | 1 hộp |  | 1 hộp |  |
| 28 | Blanket fire resisting Chăn chịu lửa | 1 | 1 | 2 |  | 2 |  |
| 29 | Rope line rescue 45 m Cuộn dây cứu hộ 45 m | 1 | 1 | 2 |  | 2 |  |
| 30 | Rope line general use 30 m Cuộn dây cứu hộ 30 m | 1 | 1 | 2 |  | 2 |  |
| 31 | Rope line pocket 6 m Cuộn dây cứu hộ 6 m | Mỗi một nhân viên cứu hỏa được trang bị một bộ khi đi làm nhiệm vụ |  |  |  |  |  |
| 32 | Portable transceivers (hand held and intrinsically safe) Máy bộ đàm cầm tay | 1 | 2 | 2 |  | 3 |  |
| 33 | Mobile transceivers (vehicle) Máy bộ đàm lắp trên xe chữa cháy | Mỗi một xe chữa cháy được trang bị một bộ |  |  |  |  |  |
| 34 | Hand-held flashlight (intrinsically safe) Đèn pin cầm tay | 1 | 2 | 4 |  | 4 |  |
| 35 | Portable lighting – spot or flood (intrinsically safe) Đèn chiếu sáng tại chỗ | 1 | 1 | 2 |  | 3 |  |
| 36 | Shovel overhaul Xẻng | 1 | 1 | 2 |  | 2 |  |
| 37 | Hammer, claw 0.6 kg Búa 0,6 kg | 1 | 1 | 2 |  | 3 |  |
| 38 | Cutters, cable 1.6 cm Kìm cắt cáp 1,6 cm | 1 | 1 | 2 |  | 3 |  |
| 39 | Socket set Bộ ổ cắm | 1 | 1 | 2 |  | 3 |  |
| 40 | Hacksaw, heavy duty complete with spare blades Cưa sắt kèm theo bộ lưỡi cưa | 1 | 1 | 2 |  | 3 |  |
| 41 | Screwdriver set – slotted and Phillips heads Bộ tuốc nơ vít các loại | 1 | 1 | 2 |  | 3 |  |
| 42 | Pliers, insulated Kìm cách điện | 1 | 1 | 2 |  | 3 |  |
| 43 | Slip joint – multi-grip 25 cm Kìm khớp nối trượt 25 cm | 1 | 1 | 2 |  | 3 |  |
| 44 | Side cutting 20 cm Kìm cắt 20 cm | 1 | 1 | 2 |  | 3 |  |
| 45 | Seat belt/harness cutting tool Dây an toàn | 1 | 1 | 2 |  | 3 |  |
| 46 | Wrench, adjustable 30 cm Cờ lê có thể điều chỉnh được 30 cm | 1 | 1 | 2 |  | 3 |  |
| 47 | Spanners, combination 10 mm – 21 mm Bộ cờ lề từ 10 mm đến 21 mm | 1 | 1 | 2 |  | 3 |  |
| 48 | Medical first-aid kit Bộ dụng cụ sơ cứu y tế | 1 | 1 | 2 |  | 3 |  |
| 49 | Automated External Defibrillator (AED) Máy khử rung tim bên ngoài tự động (AED) | 1 | 1 | 2 |  | 3 |  |
| 50 | Oxygen Resuscitation Equipment (ORE) Thiết bị hồi sức ô xy | 1 | 1 | 2 |  | 3 |  |
| 51 | Chocks and wedges – various sizes Vật chèn bánh (chocks) | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |
| 52 | Tarpaulin – lightweight Bạt trọng lượng nhẹ | 1 | 1 | 2 |  | 3 |  |
| 53 | Thermal imaging camera Máy chụp ảnh nhiệt | - | - | 1 |  | 2 |  |

ICAO. Doc 9137 - Chapter 6: Protective Chothing and Resiratory Equipment

| STT | Nội dung kiểm tra | Đánh giá | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mỗi nhân viên cứu hỏa có được trang bị trang phục bảo hộ? Is every individual fire fighter equipped with protective clothing? |  |  |
| 2 | Nhân viên cứu hỏa có được trang bị găng tay bảo hộ? Does every fire fighter have protective gloves? |  |  |
| 3 | Nhân viên cứu hỏa có được trang bị ủng chống cháy? Does every fire fighter have fire resistant boots? |  |  |
| 4 | Nhân viên cứu hỏa có được trang bị mũ cứu hỏa? Does every fire fighter have fire hoods? |  |  |
| 5 | Sân bay có trạng phục bảo hộ để tiếp xúc gần lửa? Does the aerodrome have proximity suits? |  |  |
| 6 | Sân bay có trang bị bình thở? Are there sufficient Breathing apparatus sets? |  |  |
| 7 | Các thiết này có được kiểm tra thường xuyên? Are these sets tested regularly? |  |  |
| 8 | Có hồ sơ nào để chứng minh điều này không? Are there any records to substantiate the above? |  |  |
| 9 | Có những bộ máy thở chịu được áp lực theo yêu cầu? Have these Breathing apparatus sets been subjected to pressure tests as required? |  |  |
| 10 | Có hồ sơ nào để chứng minh điều này không? Are there any records to substantiate this? |  |  |

ICAO Doc. 9137 - Chapter 7: Ambulance and Medical Service

| STT | Nội dung kiểm tra | Đánh giá | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sân bay có phòng khám hoặc phòng cấp cứu theo yêu cầu không? |  |  |
| 2 | Phòng khám hoặc phòng cấp cứu có được trang bị phù hợp không |  |  |
| 3 | Có vật dụng y tế hoặc bộ dụng cụ sơ cứu nào có sẵn trên xe chữa cháy? |  |  |
| 4 | Có xe cứu thương trên sân bay không? |  |  |
| 5 | Nếu không, có bất kỳ thỏa thuận nào để có xe cứu thương được cung cấp trong thời gian hợp lý, nếu cần thiết? |  |  |
| 6 | Các thỏa thuận này có hiện hành không? |  |  |
| 7 | Loại xe cứu thương này có phù hợp và thiết bị trên xe có phù hợp để xử lý tàu bay gặp nạn? |  |  |
| 8 | Nếu có, nó có cung cấp thường xuyên và có hồ sơ nào chứng minh? |  |  |
| 9 | Các vật dụng y tế trên sân bay có được kiểm tra thường xuyên thời hạn sử dụng? |  |  |
| 10 | Cung cấp danh sách các vật tư y tế tại sân bay |  |  |

ICAO Doc. 9137 - Chapter 8: Extinguishing Agent Characteristics

| STT | Nội dung kiểm tra | Đánh giá | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chất chữa cháy bổ sung có phù hợp với chất chữa cháy lần đầu? |  |  |
| 2 | Tỉ lệ phần trăm của foam thuộc loại 3%, 6%, 9%? |  |  |
| 3 | Foam SABS có được chấp thuận sử dụng? |  |  |
| 4 | Có đủ năng lực đảm bảo dự phòng 200% chất chữa cháy theo yêu cầu? (gồm cả chất chữa cháy mua ban đầu và mua bổ sung) |  |  |
| 6 | Có hồ sơ nào chứng minh việc này? |  |  |
| 7 | Loại foam được sử dụng có được chấp thuận theo tiêu chuẩn nào? |  |  |
| 8 | Có bản copy chấp thuận theo tiêu chuẩn? |  |  |

ICAO Doc. 9137 - Chapter 9: Fire Stations

| STT | Nội dung kiểm tra | Đánh giá | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sân bay có trạm cứu hỏa? |  |  |
| 2 | Trạm cứu hỏa có chứa được tất cả xe chữa cháy? |  |  |
| 3 | Nếu không, xe chữa cháy để ở đâu? |  |  |
| 4 | Có đủ chỗ nghỉ phù hợp với số lượng nhân viên cứu hỏa? |  |  |
| 5 |  |  |  |

ICAO Doc. 9137 - Chapter 10: Personnel

| STT | Nội dung kiểm tra | Đánh giá | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Có đủ nhân viên cứu hỏa để sử dụng xe cứu hỏa? |  |  |
| 2 | Nhân viên cứu hỏa có thể sử dụng được các thiết bị cứu nạn phù hợp với quy trình chữa cháy? |  |  |
| 3 | Tổng số nhân viên cứu hỏa? |  |  |
| 4 | Tổng số nhân viên cứu hỏa trong 01 ca trực? |  |  |
| 5 | Số lượng này có được công bố AIP? |  |  |
| 6 | Số lượng nhân viên cứu hỏa có sự thay đổi trong 12 tháng trước đó? |  |  |
| 8 | Những thay đổi này có phù hợp vớicấp cứu hỏa của sân bay? tăng hay giảm |  |  |

ICAO Doc. 9137 - Chapter 11: Emergency Organisations

| STT | Nội dung kiểm tra | Đánh giá | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sân bay có tài liệu kế hoạch khẩn nguy sân bay? |  |  |
| 2 | Tài liệu này có được Cục HKVN phê chuẩn không? |  |  |
| 3 | Tài liệu này có được phổ biến đến các nhân viên cứu hỏa? |  |  |
| 4 | Tài liệu này có bao gồm sơ đồ lưới, bao gồm bán kính 10km từ sân bay? |  |  |
| 5 | Sơ đồ lưới này có được đặt trên mỗi xe cứu hỏa? |  |  |
| 6 | Có tổ trức diễn tập khẩn nguy định kỳ hàng năm? |  |  |
| 7 | Công tác cứu nạn, chữa cháy có đảm đảm bảo đến được 10km bán kính sân bay? |  |  |

ICAO Doc. 9137 - Chapter 12: Aircraft Fire Fighting and Rescue Procedures

| STT | Nội dung kiểm tra | Đánh giá | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhân viên chữa cháy có biết kỹ năng phù hợp để phá kết cấu tàu bay và vào bên trong tàu bay? |  |  |
| 2 | Nhân viên cứu hỏacó bản vẽ cấu trúc tàu bay để thực hiện việc chữa cháy tàu bay? |  |  |
| 3 | Nhân viên cứu hỏa có được cấp chứng chỉ chữa cháy tàu bay? |  |  |
| 4 | Nhân viên cứu hỏa có biết kỹ năng chữa cháy phù hợp đối với trường hợp tàu bay bị cháy lốp? |  |  |
| 5 | Nhân viên cứu hỏa có biết vị trí đặt các thiết bị chữa cháy để đảm bảo việc chữa cháy tốt nhất trong trường hợp tàu bay bị tai nạn? |  |  |
| 6 | Có các tài liệu hướng dẫn để ứng phó kịp thời đối với tình huống tai nạn tàu bay? |  |  |
| 7 | Các hướng dẫn này có được mô tả rõ ràng trong bảng phân công nhiệm vụ hàng ngày không? |  |  |
| 8 | Có tài liệu chứng minh? |  |  |

ICAO Doc. 9137 - Chapter 13: Rescue Operations in Difficult Environment

| STT | Nội dung kiểm tra | Đánh giá | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Có quy trình xử lý đối với các tình huống khẩn nguy cứu nạn trong điều kiện môi trường đặc biệt: đầm lây, sông, biển, rừng, núi? |  |  |
| 2 | Nếu không tự cung cấp, sân bay có văn bản hiệp đồng đối với các cơ quan đơn vị liên quan? |  |  |
| 3 | Cung cấp bản hợp đồng? |  |  |
| 4 | Có bất kỳ bằng chứng nào về về những thỏa thuận sẵn có không? Isthereanyproofofagreementsavailable? |  |  |

ICAO Doc. 9137 - Chapter 14: Training

| STT | Nội dung kiểm tra | Đánh giá | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Các nhân cứu hỏa có được đào về cấu trúc tàu bay? |  |  |
| 2 | Hồ sơ đào tạo của nhân viên cứu hỏa có được lưu giữ? |  |  |
| 3 | Nhân viên cứu hỏa có được huấn luyện định kỳ không? |  |  |
| 4 | Có các hồ sơ đào tạo, huấn luyện? |  |  |
| 5 | Nhân viên lái xe cứu hỏa có được cấp chứng chỉ để vận hành thành thạo xe cứu hỏa? |  |  |
| 6 | Tần suất kiểm tra lại đối với nhân viên cứu hỏa? |  |  |

ICAO Doc. 9137 - Chapter 15: Foaming of Runways for Emergency Landings

| STT | Nội dung kiểm tra | Đánh giá | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sân bay có khả năng dải foam lên đường cất hạ cánh? |  |  |
| 2 | Nếu có, xe cứu hỏa có được bổ sung thêm trước khi tàu bay hạ cánh? |  |  |

ICAO Doc. 9137 - Chapter 16: Aircraft Fuelling Practices

| STT | Nội dung kiểm tra | Đánh giá | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhân viên cứu hỏa có sãn sàng khi tàu bay được nạp nhiên liệu? |  |  |
| 2 | Việc liên hệ giữa tàu bay và xe cứu hỏa có được giám sát? |  |  |
| 3 | Có nhân viên cứ hỏa trực trong quá trình rút nhiên liệu khỏi tàu bay? |  |  |
| 4 | Nhân viên tra nạp có được huấn luyện phù hợp? |  |  |
| 5 | Có lưu các bản sao chứng chỉ nhân viên tra nạp? |  |  |
| 6 | Tất cả các phương tiện tra nạp có được giám sát, cấp chứng chỉ an toàn? |  |  |
| 7 | Đơn vị cung cấp dịch vụ nhiên liệu hàng không có giám sát việc trên? |  |  |
| 8 | Có tài liệu chứng minh không? |  |  |
| 9 | Nhiên liệu hàng không có được lưu trữ trong khu vực phù hợp? |  |  |

ICAO Doc. 9137 - Chapter 17: Availability of Rescue and Fire Fighting Information

| STT | Nội dung kiểm tra | Đánh giá | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tất cả các thông tin liên quan đến dịch vụ cứu hỏa có được công bố trên AIP? |  |  |
| 2 | Thông tin liên quan đến số lượng nhân viên trong một ca trực? |  |  |
| 3 | Đài kiểm soát không lưu và hãng hàng không có được thông báo về năng lực cứu hỏa? |  |  |
| 4 | Có phản hồi nào đến Cục HKVN đối với việc công bố thông tin này? |  |  |

GHI CHÚ CỦA GIÁM SÁT VIÊN:

KHUYẾN CÁO: TÊN GIÁM SÁT VIÊN:______________________KÝ TÊN:________________ NGÀY: